# 1. CONCEITO

Orientar a equipe operacional quanto à desmontagem da sala cirúrgica. Retirar todo material/equipamento, utilizado ou não no procedimento cirúrgico, deixando a sala pronta para higienização.

# 2. OBJETIVO

Garantir os critérios funcionais da equipe para realização do procedimento cirúrgico. Prever e prover materiais, instrumentais e equipamentos necessários.

# 3. RESPONSABILIDADE/EXECUTOR

Técnico de enfermagem /profissional da higiene e enfermeiro

# 4. AÇÕES

MONTAGEM

- Lavar as mãos;

- Verificar as condições de limpeza da sala antes do procedimento;

- Verificar as condições de temperatura e umidade da sala antes do procedimento. A temperatura da S.O. deverá ficar entre 18ºC e 22ºC e a umidade entre 45% a 60 %;

- Checar no mapa de cirurgias o nome do paciente, o horário da cirurgia e a equipe cirúrgica;

- Equipar a sala de acordo com o instrumental cirúrgico necessário e equipamento especificado no agendamento; sem excesso de material

- Providenciar os materiais descartáveis e as medicações, também observando a validade da esterilização e a integridade das embalagens;

- Prover a sala de impressos utilizados, exemplos: registro de anestesia, folha de gastos e etc.;

- ENFERMEIRO-Determina qual profissional ficará responsável pela montagem da sala conforme a necessidade Supervisiona as ações da equipe de enfermagem conforme necessidade.

- Dispor os artigos sobre um campo operatório, em mesas auxiliares de acordo com a anestesia a ser realizada (geral ou bloqueio) cânula de guedel, laringoscópio com laminas testadas, máscara inalatória, cânulas de intubação;

- Dispor todos os materiais pertinentes à cirurgia em mesas auxiliares, de modo a facilitar a sincronia de movimentos para a abertura de pacotes, paramentação e o preparo do paciente;

- A circulante abre todo material para o instrumentador montar a mesa devidamente paramentada, retira todas as etiquetas de lotes e integradores do material que foi aberto, grampeia em impresso próprio para controle de esterilização que irá no prontuário do paciente.

DESMONTAGEM

- Certificar-se do término do procedimento;

- Paramentar-se conforme padronizado;

- Acondicionar em local próprio os materiais / medicamentos utilizados ou não provenientes da farmácia (kit cirúrgico);

- Separar todo material estéril da CME desde que os mesmos estejam com as embalagens integras;

- Realizar a retirada dos instrumentais colocando-os nas caixas de instrumental separados de acordo com a identificação das caixas (cores) e número de peças e acondicioná-los no carrinho da CME, tomando cuidados com óticas, fibras e materiais delicados que devem ser acondicionados separados;

- Preencher o impresso de conferência de instrumentais da sala de operação (SO);

- Depois de retirar os instrumentais solicitar higienização da S.O.;

- Retirar as luvas de procedimento;

- Higienizar as mãos conforme padronizado;

- Comunicar circulante da S.O. que a sala esta higienizada para o próximo procedimento cirúrgico.

OBSERVAÇÃO:

- Os materiais não utilizados em cirurgias infectadas deverão ser enviados para a central de esterilização, para seu devido reprocessamento.

- O instrumentador deve deixar os materiais perfuro cortantes dentro de uma cuba, ou sobre uma gaze na mesa auxiliar, para desprezo em caixa apropriado após o término do procedimento.

Retirada de Roupas e Campos Cirúrgicos:

- Calçar luvas de procedimentos, conforme padronizado;

- Dispensar todos os campos utilizados durante a cirurgia no hamper;

- Funcionário do serviço de higienização recolhe a roupa do saco plástico do hamper, acondiciona dentro do carrinho de transporte de roupa suja;

- Manter sempre fechada a porta da sala de saída de roupa suja;

- Higienizar as mãos conforme padronizado.

# 5. REFERÊNCIA NORMATIVA E/OU BIBLIOGRAFIA

- BROOKS, S.M., in Enfermagem na sala operatória.

- SILVA, Maria D'Apparecida Andrade, Enfermagem na unidade de centro cirúrgico; Maria A Andrade, Aparecida L.Rodrigues, Isabel V.R.Cesareti, -2. ed. rev. e ampl, São Paulo:EPU, 1997.

- GUELLERE, Terezinha, Centro cirúrgico: aspectos fundamentais para enfermagem, Terezinha Guellere (et al) Florianópolis:Ed.da UFSC, 1984.

- BRUNNER, L.S., Suddarthh, D.S. Tratado de Enfermagem Medico-Cirúrgica. 6 ed.Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1990. BERRY e KOHN'S, Operating Room Technique, eighth edition, Los Angeles, California.